## Chl
Cruise | Depth | Station | Cast | Bottle | Fb | Fa | Vol. Solvent (ml) | Dilution | chla (ug/)l | phaeo (ug/l)
Acetone Blk |  |  |  |  | -1 | -1 | 5 | 1 | 0 | -0.091338 | In this formula from chla ug/l:
|  | Blank | - | - | -1 | -1 | 5 | 1 | 0 | -0.024585 | ((2.636204/(2.636204-1))*(G4-H4))*0.000279775*((5*1))/(150/1000)
|  | 5.163 (Stan) | - | - | 17.4 | 6.25 | 5 | 1 | 0.16753 | -0.013879
Ask Tara about the contribution of phaeo to chl. |  | 11.96 (Stan) | - | - | 40 | 15.4 | 5 | 1 | 0.36963 | 0.0089784 | 2.72 = acid ratio |  | 150 = sample volume (mL) |  | 0.0010074= Door Factor (df)
|  | 21.55 (Stan) | - | - | 74.3 | 29.4 | 5 | 1 | 0.67465 | 0.048148 | This acid ratio and Door factor may change with calibration
[7 empty] | 5 | 1 | 0 | 0
|  | Intern. stan High | - | - | 226 | - | 5 | 1 |  |  | I should not get negative numbers…
|  | Intern. Stan Low | - | - | 42.8 | - | 5 | 1
[11 empty] | mean ar: | 2.6362 | df: | 0.00027978
AG8 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10.3 | 5.37 | 5 | 1 | 0.074076 | 0.057945
AG8 | 25 | 1 | 1 | 21 | 9.67 | 4.99 | 5 | 1 | 0.070319 | 0.052359
AG8 | 45 | 1 | 1 | 19 | 12.2 | 6.56 | 5 | 1 | 0.084744 | 0.076532
AG8 | 75 | 1 | 1 | 17 | 16.1 | 9.65 | 5 | 1 | 0.096915 | 0.14033
AG8 | 100 | 1 | 1 | 15 | 52.5 | 35 | 5 | 1 | 0.26295 | 0.59752
AG8 | 125 | 1 | 1 | 13 | 35.9 | 24.8 | 5 | 1 | 0.16678 | 0.44292
AG8 | 150 | 1 | 1 | 12 | 20.7 | 15.1 | 5 | 1 | 0.084143 | 0.28709
AG8 | 175 | 1 | 1 | 9 | 7.08 | 4.97 | 5 | 1 | 0.031704 | 0.090483 | Depths | Bottle
AG8 | 5 | 1 | 5 | 23 | 9.3 | 4.89 | 5 | 1 | 0.066262 | 0.053957 | 5 | 23
AG8 | 25 | 1 | 5 | 21 | 8.87 | 4.24 | 5 | 1 | 0.069568 | 0.034671 | 25 | 21
AG8 | 45 | 1 | 5 | 19 | 10.3 | 5.23 | 5 | 1 | 0.076179 | 0.052399 | 45
AG8 | 75 | 1 | 5 | 17 | 17.6 | 9.8 | 5 | 1 | 0.1172 | 0.12373 | 75
AG8 | 100 | 1 | 5 | 15 | 52.3 | 34.6 | 5 | 1 | 0.26595 | 0.58468 | 100
AG8 | 125 | 1 | 5 | 13 | 27.9 | 19 | 5 | 1 | 0.13373 | 0.33338 | 125
AG8 | 150 | 1 | 5 | 12 | 13.9 | 9.84 | 5 | 1 | 0.061004 | 0.18091 | 150 | 7
AG8 | 175 | 1 | 5 | 9 | 10.2 | 7.5 | 5 | 1 | 0.040569 | 0.14382 | 175 | 5
AG8 | 5 | 1 | 9 | 23 | 4.88 | 4.68 | 5 | 1 | 0.0030051 | 0.11205
AG8 | 25 | 1 | 9 | 21 | 9.73 | 4.83 | 5 | 1 | 0.073625 | 0.04512
AG8 | 45 | 1 | 9 | 19 | 10.7 | 5.64 | 5 | 1 | 0.076029 | 0.062629
AG8 | 75 | 1 | 9 | 17 | 19.9 | 11.1 | 5 | 1 | 0.13222 | 0.14067
AG8 | 100 | 1 | 9 | 15 | 37.5 | 22.5 | 5 | 1 | 0.22538 | 0.32778
AG8 | 125 | 1 | 9 | 13 | 42 | 28.7 | 5 | 1 | 0.19984 | 0.50574
AG8 | 150 | 1 | 9 | 12 | 16 | 10.8 | 5 | 1 | 0.078133 | 0.18738
AG8 | 175 | 1 | 9 | 9 | 7.17 | 4.96 | 5 | 1 | 0.033206 | 0.088734
AG8 | 5 | 1 | 13 | 23 | 8.86 | 4.09 | 5 | 1 | 0.071672 | 0.02888
AG8 | 25 | 1 | 13 | 21 | 9.54 | 4.7 | 5 | 1 | 0.072723 | 0.042825
AG8 | 45 | 1 | 13 | 19 | 8.68 | 4.26 | 5 | 1 | 0.066413 | 0.038318
AG8 | 75 | 1 | 13 | 17 | 17.2 | 9.66 | 5 | 1 | 0.11329 | 0.1242
AG8 | 100 | 1 | 13 | 15 | 34.5 | 20.9 | 5 | 1 | 0.20435 | 0.30948
AG8 | 125 | 1 | 13 | 13 | 34.4 | 21.9 | 5 | 1 | 0.18782 | 0.35059
AG8 | 150 | 1 | 13 | 12 | 21.4 | 14.3 | 5 | 1 | 0.10668 | 0.24488
AG8 | 175 | 1 | 13 | 9 | 16.9 | 11.7 | 5 | 1 | 0.078133 | 0.20951
AG8 | 5 | 1 | 17 | 15 | 9.7 | 4.9 | 5 | 1 | 0.072122 | 0.048343
AG8 | 25 | 1 | 17 | 13 | 9.09 | 4.8 | 5 | 1 | 0.064459 | 0.053548
AG8 | 45 | 1 | 17 | 11 | 11.3 | 5.8 | 5 | 1 | 0.08264 | 0.059952
AG8 | 75 | 1 | 17 | 9 | 17.8 | 9.81 | 5 | 1 | 0.12005 | 0.12112
AG8 | 100 | 1 | 17 | 7 | 29 | 17 | 5 | 1 | 0.18031 | 0.23764
AG8 | 125 | 1 | 17 | 5 | 38 | 23 | 5 | 1 | 0.22538 | 0.34007
AG8 | 150 | 1 | 17 | 4 | 24.4 | 17.1 | 5 | 1 | 0.10969 | 0.31071
AG8 | 175 | 1 | 17 | 1 | 14.4 | 10.3 | 5 | 1 | 0.061605 | 0.19162
AG8 | 25 | 1 | 23 | 18 | 9.28 | 4.52 | 5 | 1 | 0.071521 | 0.039602
AG8 | 144.5157 | 1 | 23 | 9 | 40.5 | 24.3 | 5 | 1 | 0.24341 | 0.354
AG8 | 250 | 1 | 23 | 3 | 0.635 | 0 | 5 | 1 | 0.0095412 | -0.0095412
AG8 | 25 | 1 | 24 | 18 | 10.1 | 5.38 | 5 | 1 | 0.07092 | 0.061346
AG8 | 130.9329 | 1 | 24 | 9 | 37.8 | 23.8 | 5 | 1 | 0.21036 | 0.37476
AG8 | 250 | 1 | 24 | 3 | 0.31 | 0.002 | 5 | 1 | 0.0046279 | -0.0045787
AG8 | 25 | 1 | 25 | 18 | 13.3 | 6.08 | 5 | 1 | 0.10848 | 0.040991
AG8 | 143.9143 | 1 | 25 | 9 | 32.4 | 22.3 | 5 | 1 | 0.15176 | 0.39648
AG8 | 250 | 1 | 25 | 3 | 0.062 | -0.1 | 5 | 1 | 0.0024341 | -0.0048926
AG8 | 25 | 1 | 26 | 18 | 29.9 | 20 | 5 | 1 | 0.14875 | 0.34294
AG8 | 154.42 | 1 | 26 | 9 | 38.2 | 23.2 | 5 | 1 | 0.22538 | 0.34498
AG8 | 250 | 1 | 26 | 5 | No Value | 0.313 | 5 | 1
AG8 | 25 | 1 | 27 | 18 | 9.5 | 4.62 | 5 | 1 | 0.073324 | 0.040257
AG8 | 147.125 | 1 | 27 | 9 | 35.4 | 22.8 | 5 | 1 | 0.18932 | 0.37121
AG8 | 250 | 1 | 27 | 3 | 0.949 | 0.278 | 5 | 1 | 0.010082 | -0.0032475
AG8 | 25 | 1 | 28 | 18 | 11.2 | 5.32 | 5 | 1 | 0.08835 | 0.042441
AG8 | 149.2143 | 1 | 28 | 9 | 31.6 | 21.9 | 5 | 1 | 0.14575 | 0.39266
AG8 | 250 | 1 | 28 | 3 | 0.221 | -0.1 | 5 | 1 | 0.0048232 | -0.0072817
AG8 | 25 | 1 | 29 | 18 | 12.9 | 6.48 | 5 | 1 | 0.096464 | 0.062846
AG8 | 127.73 | 1 | 29 | 9 | 39.8 | 22.6 | 5 | 1 | 0.25844 | 0.29718
AG8 | 250 | 1 | 29 | 3 | 0.914 | 0.311 | 5 | 1 | 0.0090604 | -0.0014145
AG8 | 25 | 1 | 30 | 18 | 10.9 | 5.8 | 5 | 1 | 0.07663 | 0.065962
AG8 | 149.0457 | 1 | 30 | 9 | 33.4 | 22.1 | 5 | 1 | 0.16979 | 0.37354
AG8 | 250 | 1 | 30 | 3 | 0.568 | 0.042 | 5 | 1 | 0.0079034 | -0.0068709
AG8 | 25 | 1 | 31 | 18 | 12.5 | 5.92 | 5 | 1 | 0.098868 | 0.046674
AG8 | 135.0757 | 1 | 31 | 9 | 40.4 | 24.3 | 5 | 1 | 0.24191 | 0.3555
AG8 | 250 | 1 | 31 | 3 | 13.5 | 6.32 | 5 | 1 | 0.10788 | 0.047493
AG8 | 25 | 1 | 32 | 18 | 14 | 6.68 | 5 | 1 | 0.10999 | 0.05424
AG8 | 132.6686 | 1 | 32 | 9 | 45.2 | 25.1 | 5 | 1 | 0.30201 | 0.31507
AG8 | 250 | 1 | 32 | 3 | 14.3 | 6.39 | 5 | 1 | 0.11885 | 0.038245
AG8 | 25 | 1 | 33 | 18 | 43.4 | 6.98 | 5 | 1 | 0.54723 | -0.37563
AG8 | 143.3771 | 1 | 33 | 9 | 33.4 | 20.2 | 5 | 1 | 0.19834 | 0.29828
AG8 | 250 | 1 | 33 | 3 | 13.8 | 7.11 | 5 | 1 | 0.10052 | 0.074277
AG8 | 25 | 1 | 34 | 18 | 0.062 | 6.2 | 5 | 1 | -0.092227 | 0.24465
AG8 | 123.8371 | 1 | 34 | 9 | 32.4 | 25.5 | 5 | 1 | 0.10368 | 0.52324
AG8 | 250 | 1 | 34 | 3 | 12.8 | 6.34 | 5 | 1 | 0.097065 | 0.058803

## Calibration
Calibration of Turner 10AU Fluorometer
Analyst: | AH
Primary Std: | 615.239 |  | Prepared by: Adriana Harlan
Dilutions
ug/l | Fb | Fa | ar |  | mg/l | Fb-Blkb
0 | -1 | -1
5.63 | 17.4 | 6.25 | 2.784 |  | 0.00563 | 18.4
11.96 | 40 | 15.4 | 2.5974 |  | 0.01196 | 41
21.55 | 74.3 | 29.4 | 2.5272 |  | 0.02155 | 75.3
|  | mean ar: | 2.6362 | df: | 0.00027978