## 10 AU chl
Cruise | Sample | Size | Station | Cast | Bottle | Depth | Fb | Fa | Vol. Solvent (ml) | Dilution | chla (ug/)l | phaeo (ug/l) | pressure
Acetone Blk | acetone blk | [5 empty] | -0.9 | -0.9 | 5 | 1 | 0 | -0.021803
| STD 5.63 | [5 empty] | 16.82 | 7.31 | 5 | 1 | 0.15359 | 0.023498
| STD 11.96 | [5 empty] | 40.3 | 15.7 | 5 | 1 | 0.39729 | -0.016957
| STD 21.55 | [5 empty] | 71.8 | 27.7 | 5 | 1 | 0.71222 | -0.041182 |  | In this formula from chla ug/l:
AG9 |  |  | 2 | 1 | 1 | 175 | 13.1 | 9.13 | 5 | 1 | 0.064115 | 0.15706 |  | ((2.50/(2.50-1))*(G4-H4))*0.0002907*((5*1))/(150/1000)
AG9 |  |  | 2 | 1 | 3 | 150 | 26 | 19.2 | 5 | 1 | 0.10982 | 0.3553
AG9 |  |  | 2 | 1 | 5 | 125 | 40.2 | 29 | 5 | 1 | 0.18088 | 0.52165 |  | 2.50 = acid ratio | 150 = sample volume | 0.0002907= Door Factor (df)
AG9 |  |  | 2 | 1 | 7 | 100 | 30.5 | 19.3 | 5 | 1 | 0.18088 | 0.28666 |  | This acid ratio may change once new standards are made
AG9 |  |  | 2 | 1 | 9 | 75 | 18.1 | 10.9 | 5 | 1 | 0.11628 | 0.14777
AG9 |  |  | 2 | 1 | 11 | 45 | 11.1 | 5.68 | 5 | 1 | 0.087533 | 0.050065 |  | I should not get negative numbers…
AG9 |  |  | 2 | 1 | 13 | 25 | 8.33 | 4.13 | 5 | 1 | 0.06783 | 0.032219
AG9 |  |  | 2 | 1 | 15 | 5 | 7.56 | 4.01 | 5 | 1 | 0.057333 | 0.03981
AG9 |  |  | 2 | 4 | 2 | 175 | 8.86 | 7.42 | 5 | 1 | 0.023256 | 0.15649
AG9 |  |  | 2 | 4 | 4 | 150 | 23.4 | 17 | 5 | 1 | 0.10336 | 0.30847
AG9 |  |  | 2 | 4 | 9 | 125 | 36.2 | 25.1 | 5 | 1 | 0.17927 | 0.42878
AG9 |  |  | 2 | 4 | 13 | 100 | 32.8 | 20.2 | 5 | 1 | 0.20349 | 0.28586
AG9 |  |  | 2 | 4 | 14 | 75 | 21.7 | 12.2 | 5 | 1 | 0.15343 | 0.14212
AG9 |  |  | 2 | 4 | 15 | 45 | 12.1 | 6.39 | 5 | 1 | 0.092217 | 0.062581
AG9 |  |  | 2 | 4 | 17 | 25 | 9.15 | 4.37 | 5 | 1 | 0.077197 | 0.028666
AG9 |  |  | 2 | 4 | 18 | 5 | 7.8 | 4.44 | 5 | 1 | 0.054264 | 0.053295
AG9 |  |  | 2 | 6 | 1 | 175 | 14.2 | 10.8 | 5 | 1 | 0.05491 | 0.20672
AG9 |  |  | 2 | 6 | 3 | 150 | 29.3 | 21.7 | 5 | 1 | 0.12274 | 0.40294
AG9 |  |  | 2 | 6 | 5 | 125 | 41.4 | 30.4 | 5 | 1 | 0.17765 | 0.55879
AG9 |  |  | 2 | 6 | 7 | 100 | 30.8 | 18.1 | 5 | 1 | 0.20511 | 0.23337
AG9 |  |  | 2 | 6 | 9 | 75 | 21.3 | 12.4 | 5 | 1 | 0.14374 | 0.15666
AG9 |  |  | 2 | 6 | 11 | 45 | 12.8 | 6.89 | 5 | 1 | 0.095447 | 0.071464
AG9 |  |  | 2 | 6 | 13 | 25 | 7.01 | 3.29 | 5 | 1 | 0.060078 | 0.019622
AG9 |  |  | 2 | 6 | 15 | 5 | 7.22 | 3.52 | 5 | 1 | 0.059755 | 0.025517
AG9 |  |  | 2 | 9 | 1 | 175 | 19.8 | 14.6 | 5 | 1 | 0.08398 | 0.26971
AG9 |  |  | 2 | 9 | 3 | 150 | 29.5 | 22 | 5 | 1 | 0.12113 | 0.41183
AG9 |  |  | 2 | 9 | 5 | 125 | 34.7 | 23.4 | 5 | 1 | 0.1825 | 0.38437
AG9 |  |  | 2 | 9 | 7 | 100 | 20.7 | 12.3 | 5 | 1 | 0.13566 | 0.16231
AG9 |  |  | 2 | 9 | 9 | 75 | 15.1 | 7.91 | 5 | 1 | 0.11612 | 0.075501
AG9 |  |  | 2 | 9 | 11 | 45 | 10.5 | 5.69 | 5 | 1 | 0.077682 | 0.060159
AG9 |  |  | 2 | 9 | 13 | 25 | 8.85 | 4.37 | 5 | 1 | 0.072352 | 0.033511
AG9 |  |  | 2 | 9 | 15 | 5 | 7.75 | 3.82 | 5 | 1 | 0.06347 | 0.02907
AG9 |  |  | 2 | 12 | 1 | 175 | 16.1 | 12.2 | 5 | 1 | 0.062985 | 0.23256
AG9 |  |  | 2 | 12 | 3 | 150 | 30.6 | 24.3 | 5 | 1 | 0.10175 | 0.48692
AG9 |  |  | 2 | 12 | 5 | 125 | 41.1 | 28.4 | 5 | 1 | 0.20511 | 0.48289
AG9 |  |  | 2 | 12 | 7 | 100 | 27.5 | 17.4 | 5 | 1 | 0.16312 | 0.2584
AG9 |  |  | 2 | 12 | 9 | 75 | 14.7 | 8.53 | 5 | 1 | 0.099646 | 0.10699
AG9 |  |  | 2 | 12 | 11 | 45 | 12.7 | 7.09 | 5 | 1 | 0.090602 | 0.081154
AG9 |  |  | 2 | 12 | 13 | 25 | 7.8 | 3.72 | 5 | 1 | 0.065892 | 0.024225
AG9 |  |  | 2 | 12 | 15 | 5 | 7.23 | 4.35 | 5 | 1 | 0.046512 | 0.058867
AG9 |  |  | 2 | 15 | 1 | 175 | 21.6 | 16.5 | 5 | 1 | 0.082365 | 0.31735
AG9 |  |  | 2 | 15 | 3 | 150 | 37.4 | 27 | 5 | 1 | 0.16796 | 0.48612
AG9 |  |  | 2 | 15 | 5 | 150 | 37 | 28.9 | 5 | 1 | 0.13082 | 0.56929
AG9 |  |  | 2 | 15 | 7 | 125 | 38 | 23.8 | 5 | 1 | 0.22933 | 0.34723
AG9 |  |  | 2 | 15 | 9 | 100 | 20.8 | 13.1 | 5 | 1 | 0.12436 | 0.19299
AG9 |  |  | 2 | 15 | 11 | 75 | 11.5 | 6.03 | 5 | 1 | 0.088341 | 0.057736
AG9 |  |  | 2 | 15 | 13 | 45 | 8.51 | 4.11 | 5 | 1 | 0.07106 | 0.028505
AG9 |  |  | 2 | 15 | 15 | 25 | 7.5 | 4.15 | 5 | 1 | 0.054103 | 0.046431
AG9 |  |  | 2 | 15 | 17 | 5 | 7.7 | 4.04 | 5 | 1 | 0.059109 | 0.03876
AG9 |  |  | 2 | 16 | 1 | 150 | 30.9 | 25.6 | 5 | 1 | 0.085595 | 0.53457
AG9 |  |  | 2 | 16 | 2 | 25 | 10.3 | 5.25 | 5 | 1 | 0.081558 | 0.045624
AG9 |  | < 2 um | 2 | 19 | 3 | 125 | 35 | 22.3 | 5 | 1 | 0.20511 | 0.33511
AG9 |  | < 2 um | 2 | 19 | 5 | 100 | 21.1 | 12 | 5 | 1 | 0.14697 | 0.14374
AG9 |  | < 2 um | 2 | 19 | 7 | 75 | 12.9 | 6.71 | 5 | 1 | 0.099969 | 0.062581
AG9 |  | < 2 um | 2 | 19 | 9 | 45 | 9.37 | 4.69 | 5 | 1 | 0.075582 | 0.038033
AG9 |  | < 2 um | 2 | 19 | 11 | 25 | 5.9 | 2.78 | 5 | 1 | 0.050388 | 0.016957
AG9 |  | < 2 um | 2 | 19 | 13 | 5 | 6.21 | 2.99 | 5 | 1 | 0.052003 | 0.02043
AG9 |  |  | 2 | 19 | 4 | 125 | 42.6 | 26.7 | 5 | 1 | 0.25679 | 0.39002
AG9 |  |  | 2 | 19 | 6 | 100 | 27.1 | 18.6 | 5 | 1 | 0.13728 | 0.31331
AG9 |  |  | 2 | 19 | 8 | 75 | 16.2 | 8.69 | 5 | 1 | 0.12129 | 0.089229
AG9 |  |  | 2 | 19 | 10 | 45 | 13.4 | 6.8 | 5 | 1 | 0.10659 | 0.05814
AG9 |  |  | 2 | 19 | 12 | 25 | 9.63 | 4.74 | 5 | 1 | 0.078974 | 0.035853
AG9 |  |  | 2 | 19 | 14 | 5 | 9.11 | 5.08 | 5 | 1 | 0.065084 | 0.057979
KM1310 |  |  | SWAC1 | 1 | 1 | 100 | 89.86 | 57.4 | 5 | 1 | 0.52423 | 0.86629
KM1310 |  |  | SWAC1 | 1 | 3 | 75 | 72.5 | 46.5 | 5 | 1 | 0.4199 | 0.70656
KM1310 |  |  | SWAC1 | 1 | 5 | 45 | 43.1 | 24.7 | 5 | 1 | 0.29716 | 0.3012
KM1310 |  |  | SWAC1 | 1 | 7 | 25 | 22.9 | 12.5 | 5 | 1 | 0.16796 | 0.13485
KM1310 |  |  | SWAC1 | 1 | 9 | 5 | 16.6 | 8.67 | 5 | 1 | 0.12807 | 0.081961
KM1310 |  |  | SWAC2 | 1 | 1 | 150 | 15.4 | 11.2 | 5 | 1 | 0.06783 | 0.20349
KM1310 |  |  | SWAC2 | 1 | 3 | 125 | 40.3 | 27.6 | 5 | 1 | 0.2051 | 0.46351
KM1310 |  |  | SWAC2 | 1 | 5 | 100 | 74 | 47.6 | 5 | 1 | 0.42636 | 0.72675
KM1310 |  |  | SWAC2 | 1 | 7 | 75 | 78.7 | 49.9 | 5 | 1 | 0.46512 | 0.74371
KM1310 |  |  | SWAC2 | 1 | 9 | 45 | 49 | 28.8 | 5 | 1 | 0.32623 | 0.37145
KM1310 |  |  | SWAC2 | 1 | 11 | 25 | 50.1 | 28.2 | 5 | 1 | 0.35369 | 0.32946
KM1310 |  |  | SWAC2 | 1 | 13 | 5 | 41.7 | 23.8 | 5 | 1 | 0.28909 | 0.28747
KM1310 |  |  | SWAC3 | 1 | 1 | 490 | -0.1 | -0.1 | 5 | 1 | 0 | -0.0024225
KM1310 |  |  | SWAC3 | 1 | 3 | 300 | 0.208 | 0.045 | 5 | 1 | 0.0026325 | -0.0015423
KM1310 |  |  | SWAC3 | 1 | 5 | 150 | 17.9 | 12.5 | 5 | 1 | 0.08721 | 0.2156
KM1310 |  |  | SWAC3 | 1 | 7 | 100 | 44.9 | 27 | 5 | 1 | 0.28908 | 0.36499
KM1310 |  |  | SWAC3 | 1 | 9 | 75 | 15.3 | 8.2 | 5 | 1 | 0.11467 | 0.08398
KM1310 |  |  | SWAC3 | 1 | 11 | 45 | 11.1 | 5.58 | 5 | 1 | 0.089148 | 0.046028
KM1310 |  |  | SWAC3 | 1 | 13 | 25 | 7.77 | 7.22 | 5 | 1 | 0.0088825 | 0.16602
KM1310 |  |  | SWAC3 | 1 | 15 | 5 | 10.1 | 5.18 | 5 | 1 | 0.079458 | 0.046028

## 10-AU Calibration
2009-10-13 | Calibration of Turner 10AU Fluorometer
Analyst: | TC and AH
Primary Std: | 398.7 ug/l |  | Prepared by: TC and AH (10/12/05)
Dilutions
ug/l | Fb | Fa | ar |  | mg/l | Fb-Blkb
0 | 0 | 0
5.63 | 16.82 | 7.31 | 2.301 |  | 0.00563 | 16.82
11.96 | 40.3 | 15.5 | 2.6 |  | 0.01196 | 40.3
21.55 | 71.8 | 27.7 | 2.5921 |  | 0.02155 | 71.8
|  | mean ar: | 2.4977 | df: | 0.00029071